| Stanice sušice | Tok/ř.km.: Otava /91,70 Plocha povodí ke stanici : 533,67 km2 | ČHP : 1 – 08 – 01 – 064 |
| --- | --- | --- |
| Průměrné roční hodnoty |
| Srážky (mm) 1123 | Srážky–Odtok (mm) 481 | Odtok (mm) 642 | Odtokový součinitel 0, 57 | Specifický odtok (l/s/km2) 20, 37 | Průměrný průtok (m3.s-1) 10,87 |
| Křivka je platná od 1. 4. 2018 |

| Stupně povodňové aktivity |
| --- |
| Stupeň povodňové aktivity | H (cm) | Q (m3.s-1) |
| I. PA – bdělost | 120 | 64,2 |
| II. PA – pohotovost | 150 | 94,3 |
| III. PA – ohrožení | 175 | 127 |
| H (cm) | Q (m3.s-1) | H (cm) | Q (m3.s-1) | H (cm) | Q (m3.s-1) |
| 70 | 23,1 | 158 | 104 | 246 | 253 |
| 72 | 24,3 | 160 | 106 | 248 | 257 |
| 74 | 25,6 | 162 | 109 | 250 | 260 |
| 76 | 26,9 | 164 | 111 | 252 | 264(Q20) |
| 78 | 28,2 | 166 | 114 | 254 | 268 |
| 80 | 29,6 | 168 | 117 | 256 | 272 |
| 82 | 31,0 | 170 | 119 | 258 | 276 |
| 84 | 32,4 | 172 | 122 | 260 | 279 |
| 86 | 33,9 | 174 O | 125 | 262 | 283 |
| 88 | 35,4 | 176 | 128 | 264 | 287 |
| 90 | 37,0 | 178 | 132 | 266 | 291 |
| 92 | 38,5 | 180 | 135 | 268 | 295 |
| 94 | 40,2 | 182 | 138 | 270 | 299 |
| 96 | 41,8 | 184 | 142 | 272 | 303 |
| 98 | 43,5 | 186 | 145 | 274 | 307 |
| 100 | 45,2 | 188 | 149 | 276 | 310 |
| 102 | 46,9 | 190 | 152 | 278 | 314 |
| 104 | 48,7 | 192 | 155 | 280 | 318 |
| 106 | 50,5 | 194 | 159 | 282 | 322 |
| 108 | 52,4 | 196 | 162 | 284 | 326 (Q50) |
| 110 | 54,3 | 198 | 166 | 286 | 331 |
| 112 | 56,2 | 200 | 169 | 288 | 335 |
| 114 | 58,1 | 202 | 173 | 290 | 340 |
| 116 | 60,1 | 204 | 176 | 292 | 344 |
| 118 | 62,1 | 206 | 180 | 294 | 349 |
| 120 B | 64,2 | 208 | 183 | 296 | 353 |
| 122 | 66,0 | 210 | 187 | 298 | 358 |
| 124 | 67,9 | 212 | 190 | 300 | 362 |
| 126 | 69,7 | 214 | 194 | 302 | 367 |
| 128 | 71,6 | 216 | 198 | 304 | 372 (Q100) |
| 130 | 73,5 | 218 | 201 | 306 | 376 |
| 132 | 75,5 | 220 | 205 | 308 | 381 |
| 134 | 77,5 | 222 | 208 | 310 | 386 |
| 136 | 79,5 | 224 | 212 | 312 | 391 |
| 138 | 81,5 | 226 | 216 | 314 | 395 |
| 140 | 83,6 | 228 | 219 | 316 | 400 |
| 142 | 85,7 | 230 | 223 (Q10) | 318 | 405 |
| 144 | 87,8 | 232 | 227 | 320 | 410 |
| 146 | 89,9 | 234 | 230 |  |  |
| 148 | 92,1 | 236 | 234 |  |  |
| 150 P | 94,3 | 238 | 238 |  |  |
| 152 | 96,6 | 240 | 242 |  |  |
| 154 | 98,9 | 242 | 245 |  |  |
| 156 | 101 (Q1) | 244 | 249 |  |  |